云南省中医医院滇池院区配电室预防性试验询价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 变压器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 10KV断路器 | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | 10KV 电压互感器 | 2 | 组 |  |  |  |
| 4 | 10KV 电流互感器 | 5 | 组 |  |  |  |
| 5 | 10KV避雷器 | 7 | 组 |  |  |  |
| 6 | 10KV 母线 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 10KV保护装置 | 5 | 套 |  |  |  |
| 8 | 10KV电缆 | 2 | 根 |  |  |  |
| 9 | 10KV双电源备自投 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 0.4KV电源切换柜 | 1 | 组 |  |  |  |
| 11 | 0.4KV配电柜检查 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 系统接地电阻 | 1 | 套 |  |  |  |

单位名称：

日期：